Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

#### Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika

Úloha č.   XIV

Název:    Studium teplotní závislosti povrchového napětí

Pracoval:         Matyáš Řehák               stud.sk.:    16             dne:   6.3.2008

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| ## Teoretická část | 0 - 3 | 3 |
| ### Výsledky měření | 0 - 9 | 7 |
| ## Diskuse výsledků | 0 - 5 | 3 |
| ## Závěr | 0 - 2 | 2 |
| ## Seznam použité literatury | 0 - 1 | 1 |
| # Celkem | max. 20 | 17 |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol

- Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

- Měřenou závislost znázorněte graficky. Závislost aproximujte kvadratickou funkcí.

Teorie

Při vytlačování vzduchu z kapiláry do kapaliny působí proti vytlačování hydrostatický tlak v hloubce h a povrchové napětí na rozhraní kapalina-vzduch. Povrchové napětí σ vytváří uvnitř kulové plochy o poloměru r kapilární přetlak

Δpσ=2σr.							                            (1)

Ten je největší, když je poloměr bubliny nejmenší, tedy shodný s poloměrem kapiláryr0:

Δpσmax=2σr0.							                            (2)

Při zvětšování poloměru bubliny, jejím rozpínání, tlak klesá a bublina se nakonec odtrhne od kapiláry a vypluje na hladinu. Aby došlo k uvolnění bublin, je nutné, aby byl tlak v kapiláře větší o

Δpσmax=2σr0+hρg,						                            (3)

Kde h je hloubka ponoření kapiláry, ρ hustota měřené kapaliny, g tíhové zrychlení. Aparatura je však sestavena tak, že tato hloubka je nulová. Z toho:

toto není pravda!!!

σ=r0Δpσmax2                                                                                                            (4)

Změnu tlaku Δp měříme mikromanometrem (celá aparatura s popisem je v [1]), vztah pro ni je odvozen v [2]:

Δpσmax=lρgsinα,                                                                                                   (5)

kde l je maximální výška hladiny v šikmé trubici a α úhel náklonu ramene manometru. Po dosazení (5) do (4) je výsledný vztah pro povrchové napětí:

σ=r0lρgsinα2.	                                                                                     (6)

Pomůcky

Kapalinový mikromanometr UMK, aspirátor, měrná baňka, zátka, kapilára, rtuťový

teploměr, magnetická míchačka MM2, přítlačné svorky, stojan, kádinka.

Výsledky měření

Laboratorní podmínky

Teplota vzduchu v místnosti, vody v mikromanomtru: 24 °C

Tlak vzduchu v místnosti: 99,4 kPa

Relativní vlhkost vzduchu v místnosti: 22%

Závislost povrchového napětí na teplotě

Úhel naklonění ramene mikromanometru α = 30°

Hustota destilované vody při teplotě 24°C [3]: ρ = 997 kg.m-3

Průměr kapiláry: d0 = (0,55 ± 0,02) mm

Nejmenší dílek stupnice manometru: 1 mm

Chyba povrchového napětí σσ byla spočtena vztahem:

σσ=∂σ∂d02σd02+∂σ∂l2σl2                                                                   (7)

Tab.1: Tabulkové hodnoty [3]

| t [°C] | σ [10-3N.m] |
| --- | --- |
| 25 | 72,0 |
| 30 | 71,2 |
| 40 | 69,6 |
| 50 | 67,9 |
| 60 | 66,2 |
| 70 | 64,4 |
| 80 | 62,6 |

t – teplota měřené vody

σ – povrchové napětí

Tab.2: Závislost maximální výšky hladiny v manometru a povrchového napětí  na teplotě

| Měření | l [mm] | t [°C] | σ [10-3N.m-1] | σσ [10-3N.m-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112 | 24,5 | 75,3 | 2,8 |
| 2 | 111 | 26,5 | 74,6 | 2,8 |
| 3 | 110 | 28,0 | 74,0 | 2,8 |
| 4 | 109 | 30,0 | 73,3 | 2,7 |
| 5 | 108 | 31,5 | 72,6 | 2,7 |
| 6 | 107 | 33,0 | 71,9 | 2,7 |
| 7 | 106 | 36,0 | 71,3 | 2,7 |
| 8 | 105 | 37,5 | 70,6 | 2,7 |
| 9 | 104 | 39,5 | 69,9 | 2,6 |
| 10 | 103 | 42,5 | 69,3 | 2,6 |
| 11 | 102 | 45,0 | 68,6 | 2,6 |
| 12 | 101 | 50,0 | 67,9 | 2,6 |
| 13 | 100 | 53,0 | 67,2 | 2,5 |
| 14 | 99 | 56,0 | 66,6 | 2,5 |
| 15 | 98 | 60,0 | 65,9 | 2,5 |
| 16 | 97 | 64,5 | 65,2 | 2,5 |
| 17 | 96 | 68,5 | 64,6 | 2,4 |
| 18 | 95 | 72,5 | 63,9 | 2,4 |

l – maximální výška hladiny

t – teplota měřené vody

σ – povrchové napětí

σσ – chyba povrchového napětí

Aproximace naměřené závislosti

Závislost σ(T) byla proložena kvadratickou funkcí:

σ(T)=A+BT+CT2                                                                                                  (8)

Pro naměřené hodnoty:

σ(T)=5,6.10−2−5,2.10−4t+3.10−6t2

A pro tabulkové:

σ(T)=7,6.10−2−1,4.10−4t+3210−7t2

Diskuse

Povrchové napětí bylo změřeno s relativní odchylkou přibližně 3,8%. Hlavní příspěvek do této chyby je z odchylky určení průměru kapiláry.      né tak docela pravda

Naměřené hodnoty se v rámci chyby shodují s tabulkovými hodnotami pouze pro vyšší teploty. Za možný zdroj chyb se dá považovat možné nedosažení rovnovážného stavu způsobeném příliš vysokou nebo příliš nízkou rychlostí odtoku vody z aspirátoru nebo případné znečištění měřené vody jinou povrchově aktivní látkou. Mezi další potenciální zdroje chyb lze pokládat nepřesně změření výšky hladiny v rameni manometru, způsobené zejména jejími fluktuacemi a jevy způsobené ohřevem – nerovnoměrné ohřívání kapaliny, teplotní setrvačnost a rozpínání kapaliny, způsobující změnu hloubky kapiláry.

Kapilára je zanořena do cca 1 mm hloubky. Způsobuje tedy systematické zvýšení hodnoty σ o cca 1 – 2  %. Tuto odchylku nikde nauvažujete.

Závěr

Ověřil jsem, že povrchové napětí závisí na teplotě a tuto závislost proložil kvadratickou funkcí

σ(T)=5,6.10−2−5,2.10−4t+3.10−6t2

Literatura

[1] D. Slavínská, I. Stulíková, P. Vostrý: Fyzikální praktikum I., SPN, Praha

[2] 1989J. Brož a kol.: Základy fysikálních měření I., SPN, Praha 1967

[3] J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980